中国环境监测总站

国家环境空气监测网业务应用系统

运行与维护项目需求书

中国环境监测总站

2019年4月

目录

第一部分 服务需求	4

1.	项目背景	4

2.	项目目标	4

3.	国家环境空气监测网业务应用系统现状	5

4.	项目服务需求	5

4.1.	省级联网管理平台技术支持	6

4.1.1服务内容	6

4.1.2服务要求	6

4.4.3服务范围	7

4.2.	城市级联网管理平台技术支持	7

4.2.1服务内容	7

4.2.2服务要求	7

4.2.3服务范围	8

4.3.	空气站数据采集与传输系统技术支持	8

4.3.1服务内容	8

4.3.2服务要求	8

4.3.3服务范围	9

4.4.	全国空气质量监测联网管理平台	9

4.4.1服务内容	9

4.4.2服务要求	9

4.4.3服务范围	10

4.5.	全国空气质量信息发布平台运行维护	10

4.5.1服务内容	10

4.5.2服务要求	10

4.5.3服务范围	11

5.	项目服务形式及保障	11

5.1.	安全应急保障	11

5.2.	技术服务形式及保障	11

6.	项目服务要求	12

6.1.	服务人员要求	12

6.2.	安全保密要求	12

6.3.	项目成果交付物	13

第二部分 投标人的资格条件	13

第三部分 附件	15

1、技术规格偏离表	15

# 第一部分 服务需求

# 项目背景

中国环境监测总站是全国环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心和培训中心，始终坚持“环境监测为环境管理服务”的原则，为生态环境部实施环境管理和环境决策提供优质高效的技术支持。在生态环境部统一部署和各地支持下，我国已建成涵盖国家、省、市、县四个层级的国家环境空气质量监测网络。其中国家城市环境空气质量监测网覆盖了全国337个地级及以上城市的1436个监测点位，被用于城市环境空气质量评价、考核和排名，为全国及各地大气污染防治工作提供了重要的数据支撑。

国家环境空气监测网业务应用系统是中国环境监测总站（以下简称总站）的重要核心业务系统之一，该系统包括国家环境空气监测网数据传输与网络化质控平台、国家环境空气质量监测网城市站运维检查系统等多个重要子系统，是总站开展国控城市站监测数据采集和传输、子站日常运维管理、国控站点监测信息发布、数据审核复核、数据统计分析等重要业务工作的系统平台。该系统自2012年开始建设，经过多年的不断扩展和完善，其各项功能基本能够满足总站当前业务工作需要，在国家城市空气质量监测工作中发挥了重要作用。本项目旨在保障2019年度国家环境空气监测网业务应用系统各项功能的稳定运行。

# 项目目标

本项目的主要目标是实现国家环境空气监测网业务应用系统各项功能的稳定运行，保障国家环境空气监测网数据传输与网络化质控平台系统能够7×24小时安全、持续、可靠、有效运行，在运行维护服务期内无发生重大责任故障事件，系统可用率99%，实现全国1436个空气质量自动监测站数据采集与传输系统、全国空气质量监测联网管理平台、全国空气质量信息发布平台等子系统日常无障碍运行；为各级平台（国家平台、31省级平台、338市级平台、1436站点数采系统）用户提供系统使用、数据使用、VPN联网等方面的技术支持和咨询；同时提供平台部分功能的开发升级服务，满足系统功能日益增加的需求。

# 国家环境空气监测网业务应用系统现状

支撑国家环境空气监测网业务应用系统的服务器硬件环境情况如下：有1台高性能数据库服务器和14台刀片应用服务，分别部署数据库软件、业务系统和系统应用服务等程序，另外还有1存储服务器提供数据库服务器及刀片应用服务的数据存储。支撑网络服务硬件有1台网管型交换机、1台光纤交换机和1台VPN服务器（深信服 VPN6050），提供服务器内部组网、服务器与子站VPN网络服务。

表1 国家环境空气监测网业务应用系统硬件构成

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能数据库服务器 | IBM System X3850 X5 | 1 |  |
| 2 | 光纤交换机 | IBM SystemStorage SAN24B-4 | 1 |  |
| 3 | 光纤存储设备 | IBM Storwize V7000 | 1 |  |
| 4 | 数据库及支持软件 | 微软MS SQL 2012 标准版 | 1 |  |
| 5 | 扩容备用VPN网关 | 深信服 VPN6050 | 1 |  |
| 6 | 9U机架安装式机箱 | IBM BladeCenter H (9U) | 1 |  |
| 7 | 刀片服务器 | IBM HX5 刀片服务器 | 14 |  |
| 8 | 网管型交换机 | Cisco Catalyst 3750 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | IBM 42U 机柜 | 1 |  |
| 10 | 服务器软件 | MS Windows Server 2008 R2企业版 | 15 |  |

# 项目服务需求

本项目服务需求内容如下：

| 序号 | 服务 | 服务内容简介 | 服务范围 | 数量/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级联网管理平台技术支持服务 | 提供省级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理 | 31个省级联网管理平台 | 一年服务期 |
| 2 | 城市联网管理平台技术支持服务 | 提供城市级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理 | 337个城市联网管理平台 | 一年服务期 |
| 3 | 空气质量自动监测站数据采集与传输系统技术支持 | 提供数据采集与传输系统功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持 | 1436个空气自动站 | 一年服务期 |
| 4 | 全国空气质量监测联网管理平台运行维护 | 保障联网管理平台各项功能7×24小时正常运行、维护系统数据安全 | 总站联网管理平台 | 一年服务期 |
| 5 | 全国空气质量信息发布平台运行维护 | 保障信息发布平台各项功能7×24小时正常运行 | 总站信息发布平台 | 一年服务期 |

## 省级联网管理平台技术支持

### 4.1.1服务内容

提供省级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理。

### 4.1.2服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统功能使用技术支持及处理：对省级平台用户在使用系统的站点管理、数据接收、数据存储、数据同步、报表统计等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。对省级联网管理平台同步国家数据及接收子站数据等重要功能的问题进行处理。 |
| 2 | 系统运行维护技术支持：对省级联网管理平台的软件安装和调试、数据服务、数据接口、系统运行维护等工作提供技术支持。 |
| 3 | 系统业务数据处理，对意外突发原因导致的业务数据错误或总站要求修正的业务数据进行处理。 |
| 4 | VPN联网技术支持：对省级平台与国家、子站间的VPN联网问题提供技术支持 |

### 4.4.3服务范围

31个省级联网管理平台

## 城市级联网管理平台技术支持

### 4.2.1服务内容

提供城市级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理。

### 4.2.2服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统功能使用技术支持及处理：对城市级平台用户在使用系统的站点管理、数据接收、数据存储、数据同步、报表统计等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。对城市级联网管理平台同步国家数据及接收子站数据等重要功能的问题进行处理。 |
| 2 | 系统运行维护技术支持：对城市级联网管理平台的软件安装和调试、数据服务、数据接口、系统运行维护等工作提供技术支持。 |
| 3 | 系统业务数据处理，对意外突发原因导致的业务数据错误或总站要求修正的业务数据进行处理。 |
| 4 | VPN联网技术支持：对城市级平台与国家、子站间的VPN联网问题提供技术支持 |

### 4.2.3服务范围

337个城市级联网管理平台

## 空气站数据采集与传输系统技术支持

### 4.3.1服务内容

协助运维人员开展自动站数据采集与传输系统的运行维护、数据传输、数据管理、VPN联网、运维管理、数据整理和备份、数采功能优化

### 4.3.2服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统功能使用技术支持及处理：对软件系统的数采参数设定、数据计算、数据存储、数据发送、数据查询等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。 |
| 2 | 系统运行维护技术支持：针对数采工控机硬件资源和操作系统管理、数据采集软件安装和调试、数采参数备份还原管理、数采系统迁移等运行维护工作提供技术支持。 |
| 3 | 系统数据库管理技术支持：针对数据库文件损坏问题，数据库服务无法启动问题，数据库历史数据导入和导出提供技术支持 |
| 4 | VPN联网技术支持：对子站与国家、省、市平台间的VPN联网问题提供技术支持，对传输通道进行检查，保证所有的数据交互安全。 |
| 5 | 技术咨询热线服务：建立热线咨询电话制度，就系统相关问题向子站运维单位提供快速便捷咨询服务 |
| 6 | 系统故障跟踪及统计服务：对1436个监测子站的数采系统故障进行故障原因跟踪及统计，按照故障原因进行定量定性分析 |

### 4.3.3服务范围

1436个国家城市环境空气质量监测点位

## 全国空气质量监测联网管理平台

### 4.4.1服务内容

提供全国空气质量监测联网管理平台运行维护服务，保障平台各项业务功能7*24小时稳定运行

### 4.4.2服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统运行及联网状况实时监控及维护：对平台的数据服务、接口、服务器硬盘空间等关键部分进行实时监控，当出现联网异常情况能即时发送报警信息，保证系统最佳运行状态 |
| 2 | 系统业务功能维护及检查：数据接收功能模块维护；数据上传功能模块维护、接收数据应用维护、数据统计功能维护、系统权限配置管理。每2周对国家业务平台进行全面的检查，包括系统网络概况、数据审核、数据统计、系统配置与管理等业务功能检查。 |
| 3 | 系统业务数据处理：对意外突发原因导致的业务数据错误或客户要求修正的业务数据进行处理，包括1）异常数据跟踪、处理及原因分析。 2）备份原业务数据，以供后期分析，3）根据统计数据修正方案，对错误数据进行修正，修正后提供修正结果。4）分析产生业务数据异常的原因，提交分析报告和改进建议。5）区域数据统计分析，数据结果生成及导出 |
| 4 | 系统数据安全维护服务：保障国家空气质量联网管理平台的国家业务系统数据安全性，运维服务内容包括：1）定期检查数据库服务器系统运行环境：包括CPU运行状况、内存、网络状况、硬盘使用空间、硬盘剩余空间等，及时清理数据库日志，保证硬盘空间健康；2）定期检查系统数据库运行情况：检查数据库结构完整性，及时处理数据库故障；3）定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；4）定期对数据库进行备份，包括数据库定时差异备份和数据库完整备份 |
| 5 | 技术咨询热线服务：对总站在使用系统过程中遇到的问题，通过电话、网络、传真等各种方式及时解决，必要时提供上门服务。 |
| 6 | 系统完善性服务：根据总站的实际需求，对系统现有功能进行完善性维护，包括代码修复、性能优化等，并提出相关的优化建议方案。 |

### 4.4.3服务范围

全国空气质量监测联网管理平台

## 全国空气质量信息发布平台运行维护

### 4.5.1服务内容

提供全国空气质量信息发布平台运行维护服务，保障平台各项业务功能7*24小时稳定运行

### 4.5.2服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统运行环境检查：对全国空气质量信息发布平台的服务、接口、服务器硬盘空间等关键部分进行实时监控，当出现异常情况能即时发送邮件及短信通知运维人员进行检查和故障排查。 |
| 2 | 系统业务功能维护及检查：对系统进行维护，保证系统的最佳运行状态；每2周对国家发布平台进行全面的检查，包括系统站点数据达到、发布数据完整性、数据计算及统计、系统配置与管理等业务功能检查。 |
| 3 | 系统数据安全维护：保障全国空气质量信息发布平台的数据安全性，服务内容包括：1）定期检查数据库服务器系统运行环境，及时清理数据库日志，保证硬盘空间健康；2）定期检查系统数据库运行情况，检查数据库结构完整性，及时处理数据库故障；3）定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；4）定期对数据库进行备份，包括数据库定时差异备份和数据库完整备份。 |
| 4 | 城市及站点信息管理维护：根据国控城市站点新增、撤销、调整工作需求，对发布平台站点进行相应调整及维护管理。 |
| 5 | 数据发布规则更新维护：根据总站对信息发布规则的更新情况，对数据自动发布规则、数据缺失处理规则、数据异常处理规则、离群值处理规则进行调整更新。 |
| 6 | 数据发布情况监控服务：实时监控全国空气质量信息发布平台数据发布情况，及时检测延时发布、大范围数据缺失情况，自动通知平台维护人员，及时处理发布故障，保障发布平台正常运行。每月编制系统运行情况报告 |
| 7 | 发布数据截图维护：保障发布平台对各项污染物参数及AQI等发布数据截图功能正常运行，保障图片完整性，根据总站需要，提供历史数据图片导出服务 |

### 4.5.3服务范围

总站全国空气质量信息发布平台

# 项目服务形式及保障

## 安全应急保障

承接单位在两会、环境日等敏感时期和重大活动期间提供以上所有系统技术支持值守、漏洞修补、安全事件应对等服务。

## 技术服务形式及保障

- 提供系统运行维护与技术支持服务，以实现全国空气质量信息发布系统和全国空气质量监测联网管理平台的系统稳定运行与功能缺陷修复。

- 提供系统咨询，对全国31个省级联网管理平台技术支持服务、338个城市联网管理平台技术支持服务、1436个空气质量自动监测站数据采集与传输系统运维服务、全国空气质量信息发布系统和全国空气质量监测联网管理平台的系统的用户提供问题咨询服务，包括系统功能介绍、系统运行、使用指导等。

- 提供故障协助排查，对于省、城市用户，可通过在线技术支持QQ、微信、邮件或热线电话提供协助系统故障排查，并指引其查看FAQ常见问题解答。

- 提供远程协助，对于系统的日常使用，我们将提供FAQ协助用户排查解决问题，在详细指引用户未能自行解决的问题，在有用户在现场作业的情况下，提供远程技术支持协助解决问题。

- 提供7×12小时在线技术咨询服务、远程技术支持、热线电话服务；

- 提供7×24小时应急响应服务；

- 根据甲方要求，必要时委派技术人员到中国环境监测总站开展运维服务工作。

# 项目服务要求

## 服务人员要求

服务提供商须为本项目组建稳定、专业的项目团队，负责本运维服务项目实施工作。服务提供商须针对本项目成立专门的项目组，确保人力、物力的投入，项目组至少有5（含）人组成，成员必须稳定，须承诺具备信息化系统项目维护经验。项目实施团队成员在项目终验前如果人员退出或更换，需要征得总站负责人同意。

## 安全保密要求

服务提供商要严格遵守国家《保密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与和从事本运维服务项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从招标人的管理，严格遵守招标人的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。

服务提供商所有参与本项目的服务人员须签订《保密承诺书》。服务提供商负责对《保密承诺书》归档保管，接受招标人检查。服务提供商对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向招标人报告。

服务提供商所有参与本项目的服务人员自觉接受招标人的安全保密监督和管理，如违反安全保密条款，招标人将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对泄露系统资料，造成伤害的，除依据有关规定追究有关责任人员法律责任外，还应依法承担相应的民事责任。

## 项目成果交付物

项目承接单位在项目完成后需交付以下项目成果，具体如下表所示。

| 编号 | 交付物 | 数量 | 单位 | 交付介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例行巡检报告 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 2 | 故障处理单 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 3 | 服务方案 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 4 | 应急方案 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 5 | 项目人员清单 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 6 | 月度总结报告 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 7 | 季度总结报告 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 8 | 年度总结报告 | 1 | 套 | 纸质/电子 |
| 9 | 验收报告 | 1 | 套 | 纸质/电子 |

# 第二部分 投标人的资格条件

1)	服务提供商须为中华人民共和国境内注册的企业法人，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提交拟参与本项目服务团队人员的最近三个月社保缴纳证明文件复印件）；

4)	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5)	本项目不接受联合投标；

6)	符合法律、行政法规规定的其他要求。

# 第三部分 附件

# 1、技术规格偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级联网管理平台技术支持服务 | 提供省级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理。 序号; 服务要求项. 1; 系统功能使用技术支持及处理：对省级平台用户在使用系统的站点管理、数据接收、数据存储、数据同步、报表统计等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。对省级联网管理平台同步国家数据及接收子站数据等重要功能的问题进行处理。. 2; 系统运行维护技术支持：对省级联网管理平台的软件安装和调试、数据服务、数据接口、系统运行维护等工作提供技术支持。. 3; 系统业务数据处理，对意外突发原因导致的业务数据错误或总站要求修正的业务数据进行处理。. 4; VPN联网技术支持：对省级平台与国家、子站间的VPN联网问题提供技术支持. 服务范围：31个省级联网管理平台 |  |  |  |
| 2 | 城市联网管理平台技术支持服务 | 提供城市级平台功能使用、运行维护、数据处理、VPN联网等方面的技术支持及有关问题处理。 序号; 服务要求项. 1; 系统功能使用技术支持及处理：对城市级平台用户在使用系统的站点管理、数据接收、数据存储、数据同步、报表统计等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。对城市级联网管理平台同步国家数据及接收子站数据等重要功能的问题进行处理。. 2; 系统运行维护技术支持：对城市级联网管理平台的软件安装和调试、数据服务、数据接口、系统运行维护等工作提供技术支持。. 3; 系统业务数据处理，对意外突发原因导致的业务数据错误或总站要求修正的业务数据进行处理。. 4; VPN联网技术支持：对城市级平台与国家、子站间的VPN联网问题提供技术支持. 服务范围：337个城市级联网管理平台 |  |  |  |
| 3 | 空气质量自动监测站数据采集与传输系统技术支持 | 协助运维人员开展自动站数据采集与传输系统的运行维护、数据传输、数据管理、VPN联网、运维管理、数据整理和备份、数采功能优化 序号; 服务要求项. 1; 系统功能使用技术支持及处理：对软件系统的数采参数设定、数据计算、数据存储、数据发送、数据查询等功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。. 2; 系统运行维护技术支持：针对数采工控机硬件资源和操作系统管理、数据采集软件安装和调试、数采参数备份还原管理、数采系统迁移等运行维护工作提供技术支持。. 3; 系统数据库管理技术支持：针对数据库文件损坏问题，数据库服务无法启动问题，数据库历史数据导入和导出提供技术支持. 4; VPN联网技术支持：对子站与国家、省、市平台间的VPN联网问题提供技术支持，对传输通道进行检查，保证所有的数据交互安全。. 5; 技术咨询热线服务：建立热线咨询电话制度，就系统相关问题向子站运维单位提供快速便捷咨询服务. 6; 系统故障跟踪及统计服务：对1436个监测子站的数采系统故障进行故障原因跟踪及统计，按照故障原因进行定量定性分析. 服务范围：1436个国家城市环境空气质量监测点位 |  |  |  |
| 4 | 全国空气质量监测联网管理平台运行维护 | 提供全国空气质量监测联网管理平台运行维护服务，保障平台各项业务功能7×24小时稳定运行 序号; 服务要求项. 1; 系统运行及联网状况实时监控及维护：对平台的数据服务、接口、服务器硬盘空间等关键部分进行实时监控，当出现联网异常情况能即时发送报警信息，保证系统最佳运行状态. 2; 系统业务功能维护及检查：数据接收功能模块维护；数据上传功能模块维护、接收数据应用维护、数据统计功能维护、系统权限配置管理。每2周对国家业务平台进行全面的检查，包括系统网络概况、数据审核、数据统计、系统配置与管理等业务功能检查。. 3; 系统业务数据处理：对意外突发原因导致的业务数据错误或客户要求修正的业务数据进行处理，包括1）异常数据跟踪、处理及原因分析。 2）备份原业务数据，以供后期分析，3）根据统计数据修正方案，对错误数据进行修正，修正后提供修正结果。4）分析产生业务数据异常的原因，提交分析报告和改进建议。5）区域数据统计分析，数据结果生成及导出. 4; 系统数据安全维护服务：保障国家空气质量联网管理平台的国家业务系统数据安全性，运维服务内容包括：1）定期检查数据库服务器系统运行环境：包括CPU运行状况、内存、网络状况、硬盘使用空间、硬盘剩余空间等，及时清理数据库日志，保证硬盘空间健康；2）定期检查系统数据库运行情况：检查数据库结构完整性，及时处理数据库故障；3）定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；4）定期对数据库进行备份，包括数据库定时差异备份和数据库完整备份. 5; 技术咨询热线服务：对总站在使用系统过程中遇到的问题，通过电话、网络、传真等各种方式及时解决，必要时提供上门服务。. 6; 系统完善性服务：根据总站的实际需求，对系统现有功能进行完善性维护，包括代码修复、性能优化等，并提出相关的优化建议方案。. |  |  |  |
| 5 | 全国空气质量信息发布平台运行维护 | 提供全国空气质量信息发布平台运行维护服务，保障平台各项业务功能7×24小时稳定运行 序号; 服务要求项. 1; 系统运行环境检查：对全国空气质量信息发布平台的服务、接口、服务器硬盘空间等关键部分进行实时监控，当出现异常情况能即时发送邮件及短信通知运维人员进行检查和故障排查。. 2; 系统业务功能维护及检查：对系统进行维护，保证系统的最佳运行状态；每2周对国家发布平台进行全面的检查，包括系统站点数据达到、发布数据完整性、数据计算及统计、系统配置与管理等业务功能检查。. 3; 系统数据安全维护：保障全国空气质量信息发布平台的数据安全性，服务内容包括：1）定期检查数据库服务器系统运行环境，及时清理数据库日志，保证硬盘空间健康；2）定期检查系统数据库运行情况，检查数据库结构完整性，及时处理数据库故障；3）定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；4）定期对数据库进行备份，包括数据库定时差异备份和数据库完整备份。. 4; 城市及站点信息管理维护：根据国控城市站点新增、撤销、调整工作需求，对发布平台站点进行相应调整及维护管理。. 5; 数据发布规则更新维护：根据总站对信息发布规则的更新情况，对数据自动发布规则、数据缺失处理规则、数据异常处理规则、离群值处理规则进行调整更新。. 6; 数据发布情况监控服务：实时监控全国空气质量信息发布平台数据发布情况，及时检测延时发布、大范围数据缺失情况，自动通知平台维护人员，及时处理发布故障，保障发布平台正常运行。每月编制系统运行情况报告. 7; 发布数据截图维护：保障发布平台对各项污染物参数及AQI等发布数据截图功能正常运行，保障图片完整性，根据总站需要，提供历史数据图片导出服务. |  |  |  |