中国环境监测总站

城市环境空气质量监测站视频监控系统扩容服务项目

项目需求书

中国环境监测总站

2020年7月

目录

第一部分 项目技术需求	2

1.项目背景	2

2.项目目标	3

3.视频监控系统现状	3

4.项目需求内容	3

4.1服务要求	4

4.2服务范围	4

4.3服务时间	5

4.4质量保障要求	5

4.5安全保密要求	5

4.6项目收益	6

第二部分 投标人的资格条件	6

# 第一部分 项目技术需求

# 1.项目背景

中国环境监测总站（以下简称总站）是全国环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心和培训中心，始终坚持“环境监测为环境管理服务”的原则，为生态环境部实施环境管理和环境决策提供优质高效的技术支持。在生态环境部统一部署和各地支持下，我国已建成涵盖国家、省、市、县四个层级的国家环境空气质量监测网络。其中国家城市环境空气质量监测网覆盖了全国338个城市的1436个监测点位，用于城市环境空气质量评价、考核和排名，为全国及各地大气污染防治工作提供了重要的数据支撑。

随着大气污染防治工作的不断推进和深入，大气环境管理的精细化水平不断提高，对环境空气质量监测数据的质量要求也日益提升。当前环境空气质量监测数据的质量保障形势仍不容乐观，干扰监测行为尚无法根本杜绝，存在一定的数据质量风险。

党中央、国务院高度重视监测数据质量问题，2017年9月21日印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（以下简称《意见》），要求“深化环境监测改革，构建责任体系，创新管理制度，强化监管能力，依法依规严肃查处弄虚作假行为，切实保障环境监测数据质量，提高环境监测数据公信力和权威性，促进环境管理水平全面提升”。

为监督第三方运维机构对环境空气监测点位的巡检、运维情况，同时对监测网点位采样设备和采样环境进行实施监控，预防可能出现的干扰监测仪器和采样环境的行为，2017年为1436个国家环境空气质量监测网城市站（以下简称城市站）配备网络视频监控系统，对可能出现的干预监测过程的行为进行监控，站点视频能够直接传输到总站视频监控系统平台，平台具备基本的查询统计功能。

2020年，在原有1436站点基础上，新增313个站点，从地方监测站上收监测事权，需要对新增站点监控视频联网到总站；87个站点微调位置，需要将微调后站点的视频监控联网到总站。共400个站点。

# 2.项目目标

本委托服务项目的目标为：新增和微调400个站点的视频监控设备需要接入现有视频监控系统平台（现有视频系统平台软件由总站提供）。当视频监控设备符合原有1436站点要求时，或者符合总站最低要求时，保障视频系统/设备接入现有视频监控系统平台，保障站点视频能够实时预览、回放、报警信息准确回传至总站，并稳定运行至少3个月。

# 3.视频监控系统现状

党中央、国务院高度重视监测数据质量问题，近几年来西安、临汾发生的干扰监测数据的行为严重影响了环境监测数据公信力和权威性，社会影响恶劣。国家环境空气质量监测事权上收后，总站采取多种措施对环境空气质量监测全流程进行监管，把质量管理工作做实、做细，充分发挥视频监控系统的防范作用，明确相关部门在视频监控系统管理方面的职责，确保视频监控系统安全有效正常运行，提高预防和处置人为干扰空气质量监测的能力，保障国家环境空气质量监测网点位安全稳定运行。

为确保监测数据真、准、全，总站为1436个城市站点安装了网络摄像头。站房外部采样区安装2个，监控采样系统和采样环境；站房内部安装2个，1个对仪器、数据采集仪进行监控，另1个对站房出入口进行人脸识别；依托子站数据传输网络，将视频实时传输至系统平台。同时通过视频智能分析报警系统，对视频中出现人员的情况进行标记、记录，并自动截图保存。

原有1436站点现场使用的摄像头的品牌型号见下表。

| 序号 | 摄像机安装位置 | 摄像机型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样区 | 大华DH-SD-6A9223CD-ZL |
|  |  | 海康DS-2DE72STYXL-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE72QDLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE72ZJ-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE72QBLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE72RZHDX-GKZ |
| 2 | 站房进出口 | 大华DH-IPC-HFW82XYK-ZZL |
|  |  | 海康DS-2CD842STYXL-GKZ |
|  |  | 海康DS-2CD842QDLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2CD842ZJ-GKZ |
|  |  | 海康DS-2CD842QBLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2CD842RZHDX-GKZ |
| 3 | 站房内部 | 大华DH-SD-6C3223U-ZL |
|  |  | 海康DS-2DE42STYXL-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE42QDLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE42ZJ-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE42QBLTH-GKZ |
|  |  | 海康DS-2DE42RZHDX-GKZ |

# 4.项目需求内容

本项目总体需求如下：

| 序号 | 服务 | 服务范围 | 数量/频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增和微调城市站点视频监控系统软件授权 | “十四五”新增和微调监测点位视频监控系统扩容及系统软件授权 | 一套150个授权，根据实际略有增减 |
| 2 | 新增和微调400个城市站点的视频监控设备联网服务 | 新增和微调400个站点的视频监控设备接入现有视频监控系统平台（现有视频系统平台软件由总站提供） |  |
| 3 | 联网服务驻场服务 | 驻场技术工程师1人，具体落实新增站点联网技术对接、故障修复、巡检、技术培训等，及原有站点系统、联网问题 | 一年 服务期 |

# 4.1服务要求

本项服务具体要求如下：

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务提供商“十四五”新增和微调城市站点视频监控系统扩容及系统软件统一的授权。 |
| 2 | 新增和微调400个城市站点的视频监控设备接入现有视频监控系统平台的技术服务，完成扩容工作中的技术支持、故障修复、日常巡检、技术培训等。 |
| 3 | 服务提供商需提供为期一年的驻场服务，驻场技术工程师1人，本科以上学历，具备相应技术能力和经验的专业工程师，至少须具备3年以上相关工作经历，本项目驻场技术工程师不得与其他服务项重复。 |

# 4.2服务范围

4.2.1新增和微调城市站视频监控系统软件授权

统一提供新增和微调站点监控系统软件授权，完成所有新增点位完整有效的接入系统。软件授权费用由投标方支付，总站协调能够以市场价获得授权。

4.2.2新增和微调城市站视频监控联网技术服务

新增和微调400个站点的视频监控设备接入现有视频监控系统平台的技术服务。

4.2.2.1技术支持

完成本项目工作中涉及的系统平台的升级、扩容，现场指导联网工作。

4.2.2.2故障修复

完成本项目工作中与系统平台相关联的外场设备，系统/设备的故障抢修。

4.2.2.3日常巡检

完成联网站点的巡检，发现问题，及时修复。

4.2.2.4技术培训

对与联网相关的总站及为总站服务的技术人员进行技术培训。

4.2.3视频监控系统驻场服务

负责对接和解答技术咨询工作。完成新增站点联网工作的技术支持、故障修复、日常巡检、技术培训等的具体实施，完成原有1436站点现有系统联网、软件等出现故障的技术支持。

# 4.3服务时间

# 合同签订之日起1年。

# 4.4质量保障要求

服务提供商在项目实施过程中应严格按照相关标准，根据总站要求及时完成各项工作，同时提供相关服务内容为期1年的服务质量保障与7×12小时在线技术咨询服务、远程技术支持、热线电话服务。

# 4.5考核与付费

项目总金额79万元，合同签订后10个工作日支付50%费用，每个季度末根据联网站点数量，支付剩余款项，直至联网完成付清全部合同款项。第二次付款时，联网站点应超过50%。

如果乙方关键岗位人员等发生重大变故，无法工作顺利开展或发生重大责任事故的，甲方有权提前取消合同，且乙方退还甲方已支付的费用。

# 4.6安全保密要求

服务提供商要严格遵守国家《保密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与和从事本运维服务项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从招标人的管理，严格遵守招标人的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。

服务提供商所有参与本项目的服务人员须签订《保密承诺书》。服务提供商负责对《保密承诺书》归档保管，接受招标人检查。服务提供商对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向招标人报告。

服务提供商所有参与本项目的服务人员自觉接受招标人的安全保密监督和管理，如违反安全保密条款，招标人将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对泄露系统资料，造成伤害的，除依据有关规定追究有关责任人员法律责任外，还应依法承担相应的民事责任。

# 4.7项目收益

“十三五”以来国家对环境监测数据质量要求不断提高，城市环境空气质量监测站环境监测事权上收，委托社会环境监测机构运维并不意味着环境监测质量管理工作的完结，通过智能化、信息化手段，有效监管现场运维人员是否按照要求进行运维操作，保证采样环境受外界人为因素干扰，通过先进的视频监控系统，实现站房可视化智能运维，确保采样环境可控性，切实保障城市环境空气质量监测站稳定运行和安全。