**总磷水质在线自动监测仪检测合格名录**

**（****截至2018年04月25日）**

| **序号** | **申请单位** | **仪器名称型号** | **检测报告号** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1504型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 014 |
| 2 | 河北华厚天成环保技术有限公司 | TP型总磷在线分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 015 |
| 3 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | TNP-4200型总磷在线监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 016 |
| 4 | 中兴仪器（深圳）有限公司 | C310型总磷水质自动在线监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 017 |
| 5 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-TP水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 026 |
| 6 | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | Phosphax Sigma型总磷水质自动分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 027 |
| 7 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9840型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 028 |
| 8 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 3110型总磷在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 029 |
| 9 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6300型总磷在线监测分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 039 |
| 10 | 江苏锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型总磷在线自动分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 040 |
| 11 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK-TP型总磷全自动在线分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 041 |
| 12 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | SR-TP-01型总磷在线监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 042 |
| 13 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 043 |
| 14 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | TPN-2000型总磷在线分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 140 |
| 15 | 恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司 | CA80TP型总磷水质自动分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 156 |
| 16 | 江苏博克斯自动化控制工程有限公司 | DH312P1型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 157 |
| 17 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-30型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 158 |
| 18 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 159 |
| 19 | 苏州卫水环保科技有限公司 | 2010型总磷水质在线分析仪 | 质（认）字 No. 2016 - 160 |
| 20 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-TP-101型总磷在线监测仪 | 质（认）字 No. 2016 - 161 |
| 21 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 | YX-TNP型水质在线自动监测仪（总磷） | 质（认）字No. 2017-063 |
| 22 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2004型总磷自动在线分析仪 | 质（认）字No. 2017-065 |
| 23 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | BS-TP型总磷水质在线自动分析仪 | 质（认）字No. 2017-066 |
| 24 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMTPN2012型总磷在线自动监测仪 | 质（认）字No. 2017-067 |
| 25 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LPTP-2013型总磷水质在线自动监测仪 | 质（认）字No. 2017-069 |
| 26 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-TP 03型总磷在线自动分析仪 | 质（认）字No. 2017-071 |
| 27 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | TP-2000型在线水质总磷分析仪 | 质（认）字No. 2017-072 |
| 28 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-TP100型总磷水质自动在线监测仪 | 质（认）字No. 2017-074 |
| 29 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | GR-2130型在线总磷分析仪 | 质（认）字No. 2017-075 |
| 30 | 四川久环环境技术有限责任公司 | SERES2000型总磷（TP） 在线自动监测仪 | 质（认）字No. 2017-076 |
| 31 | 中科天融（北京）科技有限公司 | TR23LK（TP）型水质全自动在线分析仪（总磷） | 质（认）字No. 2017-077 |
| 32 | 捷意贸易（上海）有限公司 | Micromac C型水质在线分析仪（总磷） | 质（认）字No.2017-169 |
| 33 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK型DEK多参数水质分析仪（TP) | 质（认）字No.2017-170 |
| 34 | 苏州聚阳环保科技股份有限公司 | 1040型多功能水质在线分析仪（总磷） | 质（认）字No.2017-171 |
| 35 | 力合科技（湖南）股份有限公司 | LFS-2002（TP)型总磷水质分析仪 | 质（认）字No.2017-172 |
| 36 | 杭州泽天科技有限公司 | WDet-5000型总磷水质在线分析仪 | 质（认）字No.2017-173 |
| 37 | 成都凯天电子股份有限公司 | CAIC—TP—2016型总磷在线自动监测仪 | 质（认）字No.2017-174 |
| 38 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-TP型水质在线分析仪 | 质（认）字No.2017-175 |
| 39 | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | NPW160型在线总磷/总氮/UV一体机（总磷） | 质（认）字No.2017-176 |
| 40 | 太仓创造电子有限公司 | CE-1203型总磷（TP）在线分析仪 | 质（认）字No.2017-179 |
| 41 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | OL-1403型总磷在线自动监测仪 | 质（认）字No.2017-180 |
| 42 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2003型总磷（TP）在线自动监测仪 | 质（认）字No.2017-181 |
| 43 | 武汉正元自动化仪表工程有限公司 | ZXcm-500-TP型总磷在线分析仪 | 质（认）字No.2017-182 |
| 44 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TKP-I型总磷在线自动分析仪 | 质（认）字No.2017-183 |
| 45 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | WQ1000型总磷水质在线分析仪 | 质（认）字No.2017-184 |