国家环境空气监测网气态污染物（SO2、NO、CO）标气考核技术服务项目需求

中国环境监测总站

2020年10月

目录

1	项目背景	1

2	项目任务	1

2.1	总体目标	1

2.2	技术服务要求	1

2.3	信息化平台要求	2

2.4	技术服务商要求	2

3	技术支持与付费	2

4	其他补充	2

# 项目背景

依据《2020年国家生态环境监测方案》(环办监测函〔2020〕69号)要求，为掌握当前国家环境空气监测网气态污染物（SO2、NO、CO）监测技术水平现状，推动监测数据质量的持续改进，我站将组织开展2020年国家环境空气监测网气态污染物（SO2、NO、CO）标气考核。针对考核样品流转、结果收集及统计分析技术服务，现向社会公开征集具有相应资质且具备相应履约能力的承接单位。

# 项目需求

## 项目内容要求

本项目内容依据我站制定的考核方案，提供国家环境空气监测网气态污染物（SO2、NO、CO）标气考核全流程技术服务，具体包括：

1. 设计程序，在全国范围内随机选定参与考核城市与点位；

2. 完成考核样品全程留痕管理，包括对标气发放运输、签收确认、使用、回收；可对考核样分配情况、运输状况查询、签收和补发情况、测试状态查询进行实时跟踪记录。

3. 完成测试结果在线上报、在线确认，上报情况统计、测试记录上传、测试结果分类检索；

4. 完成测试结果统计、分析；

5. 完成国家网空气自动站参与测试的仪器设备信息、标物使用信息统计分析。

## 技术服务要求

1. 技术服务期内，技术服务商应按要求按时完成标气考核工作的技术支持。

2. 技术服务商应安排至少一名固定的技术人员在项目关键阶段专职投入本项目中。

3. 技术服务期内，技术服务商应对标气考核工作提供技术支持，保证考核工作顺利进行，技术问题的响应时间不超过2小时，问题的解决时间原则上自问题提出之日起不超过2日。

## 技术服务商要求

1. 技术服务商应通过信息安全管理体系认证；

2. 技术服务商应具有丰富的经验，承担过类似项目；

3. 技术服务商应具备一定的科研实力和水平，能够实现对国家环境空气监测网气态污染物（SO2、NO、CO）标气考核的全流程信息化监管。

# 技术支持与付费

合同签订后支付合同金额的80%，完成合同要求的全部工作后，支付合同剩余20%款项。

# 其他补充

其它未尽事宜，均依照国家有关规定及相关规范执行。