环境保护科学技术奖推荐书

一、	项目基本情况

项目编号：2017181                        成果登记号：20170031

| 项 目 名 称 | 中 文 | 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统选型关键技术研究和质控体系完善 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英 文 | Iprovement of quality control system and research of key technology in system selection of Ambient Air Quality Automated Monitoring for SO2, NO2, O3 and CO |  |  |  |  |
| 主要完成人 |  | 杨凯 王强 张杨 钟琪 李铭煊 迟颖 薛瑞 周刚 赵金宝 |  |  |  |  |
| 主要完成单位 |  | 中国环境监测总站 |  |  |  |  |
| 推荐单位 |  | 中国环境监测总站 | 项目名称可否公布 |  | √可 否 |  |
|  |  |  | 密级 |  |  |  |
|  |  |  | 定密日期 |  |  |  |
|  |  |  | 保密期限 |  | 年 |  |
|  |  |  | 定密审查机构 |  |  |  |
| 主题词 |  | 环境空气气态污染物；质控体系；选型 |  |  |  |  |
| 任务来源 (注明具体计划、基金的名称和编号) |  | A.国家计划: A1.国家科技攻关计划 A2.863计划 A3.973计划 A4.其他计划 √B.部委计划 C.省、市、自治区计划 D.基金资助：D1.国家自然科学基金 D2.其他基金 E.企业 F.国际合作 G.自选 H.其他 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 起始：2012年1月 |  | 完成：2013年12月 |  |  |

环境保护科学技术奖励工作办公室制

二、项目简介

项目所属科学技术领域.主要内容.特点.促进环保科技进步作用及应用推广情况

本项目属环境监测领域，研究环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统（简称“在线系统”）仪器选型的关键影响因素（数据准确性、环境条件影响和数据规范性），并建立仪器选型的质控规范体系，从仪器质量的源头确保了全国环境空气气态污染物在线监测仪器数据的质量，为“气十条”和《环境空气质量标准》（GB 3095）标准提供保障，为环境监测事权上收提供了重要技术支撑，为空气质量的治理改善夯实了基础。 主要的科学技术内容包括： 1、开展环境空气气态污染连续自动监测与手工采样实验室分析测试的比对测试研究，评价自动监测与手工采样测试自己的测试差异，从科学可比的角度进行指标评价，作为环境空气自动监测系统数据准确性评价的基础依据。 2、建立国家环境空气臭氧监测标准量值溯源体系和传递等级，以此为基础，构建臭氧发生器准确度年度考核技术体系，从源头解决了臭氧分析仪准确度的技术难题。 通过调研国内外臭氧（O3）量值溯源与传递体系，以考量在线系统臭氧浓度发生准确度为出发点，完成《国家环境空气臭氧监测标准量值溯源体系和传递等级建议》报告，构思建立臭氧标准量值溯源三级体系。 3、研发标准湿度发生装置，测试研究湿度对境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统的干扰，建立湿度干扰测试方案，研究湿度对监测仪数据的影响，确定湿度影响控制指标。 4、从数据格式、数据记录和处理要求，规范统一在线监测数据的采集和处理，确保在线监测数据的完整性和一致性，进而提升监测数据质量。将数据规范作为仪器技术要求的重要组成部分。 5、环境空气气态污染物连续自动监测系统选型的质控体系完善 从自动监测的全程序质量控制和质量保证角度，以性能指标技术要求、安装、调试检测和验收监测为手段，建立一套针对在线系统的从仪器技术要求、安装、调试和验收等各个环节科学有效的仪器选型质量控制规范体系，确保安装到监测点位的监测系统数据的准确性、一致性和可比性。 本项目形成成果：2个环保部行业标准。该成果，已经在环境管理、环境监测等领域广泛应用，是各级环保护部门进行仪器采购、安装、调试、验收等工作必不可少的技术依据，为环境空气气态污染物监测仪器技术水平的提升和整个产业的发展发挥了巨大的推动作用。