- 附件1：

- 2012年国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证

- 工作方案

- 根据《2012年全国环境监测工作要点》（环办[2012]22号）有关要求，我站于2012年5月-8月组织开展国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作。

- 一、工作目标

了解掌握各级监测站总量减排主要污染物和典型重金属污染物的监测能力现状，促进监测水平的提升。

- 二、考核内容

1. 废水质控样考核

化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

2. 废气质控样考核

二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。

3. 废水重金属考核

汞（Hg）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）。

- 三、考核范围

1. 废水质控样考核

各省级环境监测中心（站），以及辖区内承担废水国控重点污染源监测的地市级环境监测站。

2. 废气质控样考核

各省级环境监测中心（站），以及辖区内承担废气国控重点污染源监测的地市级环境监测站。

3. 废水重金属考核

- 各省级环境监测中心（站），重金属污染防治重点企业所在225个地市级环境监测站。

- 四、考核方式与进度安排

1.考核样品的发放

- 总站定制考核样品，统一进行编号，分废水、废气考核样品2批次，5月向各省级站快递发放。

- 废水考核样品的发放数量：每个考核项目，每个被考核站高、低浓度样品各1支。

- 废气考核样品的发放数量：10个以下地市的省份，每省1瓶4L气体样品；10-15个地市的，每省2瓶4L气体样品；15个以上地市的，每省3瓶4L气体样品。

- 随每批考核样品一同快递的材料包括：《考核样品信息表》（1份）、《作业指导书》（1套）、《结果报告单》（1套）、《考核样未能测试情况说明》（1份）；上述材料的电子件，请登录总站外网文件通知栏目下载。

2. 省级站组织本辖区的考核

- 5-8月，各省级站负责组织本辖区的考核工作：向各地市站分发、交接废水考核样品，携带废气考核样品钢瓶到各地市站供其测试；8月20日前汇总结果报总站。

- 五、注意事项

- 1．对废气考核样品，考核工作完成后，由省级站负责将气体钢瓶快递回我站。请务必寄回，对不寄回的省，将扣减明年监督性监测经费。邮寄地址：北京朝阳安外大羊坊8号（乙）中国环境监测总站；邮编：100012；联系人：秦承华；电话：010-84943161。

- 2．接到考核样品后，请各省级站对照《考核样品信息表》（随考核样品一起发放），检查确认样品数量及状态；如果考核样品发生损坏，请及时联系总站补发。如2012年6月1日前尚未接到考核样品，及时联系我站。

- 3．每个废气考核项目，每个被考核站高、低浓度样品各1种，校准仪器用的标准样品请各站自行准备；同一种浓度水平SO2或NOx发放2个或3个气体钢瓶的省份，每个被考核站无需测试各个气体钢瓶，仅测试其中一瓶即可，但应准确记录所测试气体钢瓶的样品编号，随考核结果一并上报。

- 4．为保障所有站的考核，各被考核站要节约使用气类考核样品，每个被考核站只用一种原理的仪器测试，读数稳定后应尽量缩短测试时间；省级站应现场监督各被考核站节约用气，确保辖区内各地市级站均能有足够的考核样品。

- 六、结果报送与通报

- 各被考核站测试结束后，填写附表中的《结果报告单》、《未能测试情况说明》（无未测试样品的，不报此件），经三级审核签字、盖章后，将原件、电子件报送省级站汇总。

- 2012年8月20日前，省级站负责汇总本辖区内所有被考核站的《结果报告单》、《未能测试情况说明》报送总站，同时将电子件发至wry@cnemc.cn。

- 总站汇总考核结果，通报考核情况。

| 附表： | 污染源质控样考核结果报告单、未能测试情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 中心（站）污染源废水质控样考核结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省份 | 测试单位名称 | 样品编号 | 测试项目 | 测定值（mg/L） | 检测方法名称 | 所依据的标准 | 测试仪器名称 | 仪器品牌、型号 | 其它情况说明 |
|  |  |  | 低浓度COD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度COD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度氨氮 |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.测试单位名称：以单位公章为准，填写准确全称； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 签发人： |  |  |
| 日 期： | 年 月 日 |  | 日 期： | 年 月 日 |  |  | 日 期： | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （公章） |  |  |
| 附表1-2 中心（站）污染源废气质控样考核结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省份 | 测试单位名称 | 样品编号 | 测试项目 | 测定值（ppm） | 检测方法名称 | 所依据的标准 | 测试仪器名称 | 仪器品牌、型号 | 其它情况说明 |
|  |  |  | 低浓度SO2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度SO2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度NOx |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度NOx |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.测试单位名称：以单位公章为准，填写准确全称； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.测定值：均以ppm为单位报出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 签发人： |  |  |
| 日 期： | 年 月 日 |  | 日 期： | 年 月 日 |  |  | 日 期： | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （公章） |  |  |
| 附表1-3 中心（站）污染源废水重金属质控样考核结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省份 | 测试单位名称 | 样品编号 | 测试项目 | 测定值（mg/L） | 检测方法名称 | 所依据的标准 | 测试仪器名称 | 仪器品牌、型号 | 其它情况说明 |
|  |  |  | 低浓度铅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度铅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度镉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度镉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度铬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度铬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度砷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度砷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度汞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高浓度汞 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.测试单位名称：以单位公章为准，填写准确全称； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.测定值：均以mg/L为单位，小数形式报出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 签发人： |  |  |
| 日 期： | 年 月 日 |  | 日 期： | 年 月 日 |  |  | 日 期： | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （公章） |  |  |

附表1-4  考核样未能测试情况说明

| 单位名称 |  |  | 所在省份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 未能测试的具体原因说明 | 填写人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核人： 日期： 年 月 日 |  |  | 签发人： 日期： 年 月 日 （单位公章） |  |

注：1.对未测试样品，具体说明未能测试原因；2.单位名称：以单位公章为准，填写准确全称。