## 附表2运维费
附表2：
区域（农村）空气质量监测运行经费定额测算表
元/（年·站）
序号 | 工序 | 开支科目 | 开支内容说明 | 细项 | 单价 | 单位 | 数量 | 单位 |  | 备注
1 | 系统运行维护 | 专用材料费 | 各种试验分析试剂、标样、辅助材料、低值易耗品等的采购费 | 滤膜 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 纸带 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 分子筛 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 活性炭 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 催化剂 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 烧结过滤片 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  |  |  | 标气 | [5 empty] | 备注主要用于哪些设备，及更换频率
|  | 仪器设备维修维护费 | 含仪器设备日常维修、维护及易损耗零部件购置，仪器设备检定校准等 | 设备维修及零部件购置费 | [5 empty] | 填写实际发生费用，另请填写附件1中的设备原价
|  |  |  | 仪器设备检定 | [5 empty] | 请填写附件1 备注气态及颗粒物分析仪是否在每年开展检定
|  | 燃料动力费 | 电力消耗费用 | 电费 | [5 empty] | 填写实际发生费用，另请填写附件1各设备功率及年运行台时数
|  | 巡检费 | 所需的车辆费用，燃油费等 | 车辆维修保养费 | [5 empty] | 填写中央财政资金为背景站统一配备车辆的年实际发生维修保养费
|  |  |  | 车辆保险费 | [5 empty] | 填写实际发生的保险费
|  |  |  | 燃油费 | [5 empty] | 以托管站距离区域站的平均距离计算。 备注年巡检频次。
|  |  | 人员费用 | 人员劳务费用 | [5 empty] | 备注年巡检频次，及每次巡检人数及所需时间。 社会运维机构有此项费用，地方托管监测站无此项费用。
作业补贴
2 | 数据收集及上报 | 数据采集、传输、处理费及报告编印费 | 通讯费、印刷等费用 | 通讯费 | [5 empty] | 填写年实际发生网络费用
|  |  |  | 印刷费 | [5 empty] | 印刷报告种类及数量
|  |  |  | 邮寄费 | [5 empty] | 邮寄内容及频次
|  |  |  | 人员劳务费 | [5 empty] | 数据下载、分析、整理及监测报告的编制所需工时 社会运维机构有此项费用，地方托管监测站无此项费用
3 | 站房管理 | 值守人员费用 | 值守人员开支 | 值守人员开支 | [5 empty] | 填写实际发生费用
|  | 站房基础设施维修维护费 | 站房内外设施设备，包括周边道路、防护栏、站房防雷、屋顶防水、供电通讯线路、给排水设施等的维护维修费用 | 防雷检定 | [5 empty] | 备注是否在开展此项检测
|  |  |  | 站房基础设施维修维护费 | [5 empty] | 备注站房平均造价
4 | 人员培训和技术交流 | 培训费及技术交流费 | 运行人员参加业务培训和技术交流等的费用 | 培训费 | [5 empty] | 备注主要培训内容，及培训频次
小 计 | [8 empty] | 0
填表说明： 1.此表由各区域（农村）站托管站填写。 2.表中开支科目及细项内容可根据实际情况增减或修改。 3.测算过程中需说明的其他情况请在备注栏说明。 4.最终合计结果单位为：元/（年·站）

## 附2－1设备表
附2－1 工器具、仪器设备表
序号 | 名称 | 燃动消耗 |  |  | 仪器设备检定 |  |  | 维修及零部件购置费
|  | 电 |  |  | 单价 （元/台·次） | 频次 （次/年） | 检定费 (元/年） | 设备原价 （元） | 维修费用 （元/年）
|  | 功率（kW） | 台时（h/年） | 耗电量 （kWh）
1 | PM10监测仪 | [7 empty] | -
2 | 二氧化硫监测仪 | [7 empty] | -
3 | 氮氧化物监测仪 | [7 empty] | -
4 | 臭氧分析仪 | [7 empty] | -
5 | 一氧化碳分析仪 | [7 empty] | -
6 | PM2.5监测仪 | [7 empty] | -
7 | 气象五参数 | [7 empty] | -
8 | 能见度监测仪 | [7 empty] | -
9 | 零气发生器 | [7 empty] | -
10 | 多功能分配器 | [7 empty] | -
11 | 动态校准仪 | [7 empty] | -
12 | 工控机 | [7 empty] | -
13 | 采样泵（4台） | [7 empty] | -
14 | 稳压电源 | [7 empty] | -
15 | 数采仪 | [7 empty] | -
16 | 流量计 | [7 empty] | -
17 | 气压计 | [7 empty] | -
18 | 温度计 | [7 empty] | -
19 | 空调 | [7 empty] | -
20 | 电暖气 | [7 empty] | -
21 | 照明 | [7 empty] | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
填写说明： 1.表中设备种类可根据实际情况增减或修改。

## 附2－2质量控制与监督检查
附2－2 区域（农村）站质量控制与监督检查经费定额测算表
序号 | 开支科目 | 开支内容说明 | 细项 | 单价 | 单位 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 专用材料费 | 各种试验分析试剂、标样、辅助材料、低值易耗品等的采购费 | 滤膜 |  |  |  |  | 需备注易耗品用途及更换频率
|  |  | 膜盒 |  |  |  |  | 需备注易耗品用途及更换频率
|  |  | 标准膜 |  |  |  |  | 需备注易耗品用途及更换频率
|  |  | 标气 |  |  |  |  | 需备注易耗品用途及更换频率
|  |  | …… |  |  |  |  | 易耗品根据实际情况增减
2 | 仪器设备维修维护费 | 仪器设备维修维护费设备维修、维护及易损耗零部件购置，仪器设备检定校准等 | 设备维修及零部件购置费 |  |  |  |  | 需备注质控与监督检查需要的仪器设备种类、原价，以及平均多少个站配备一套设备
|  |  | 设备折旧费 |  |  |  |  | 第三方社会机构产生此项费用，监测站无此项费用
|  |  | 检定费 |  |  |  |  | 需备注需检定的仪器设备种类、检定价格、及检定台数
3 | 差旅费 | 差旅 | 差旅费 |  |  |  |  | 需备注区域站距离质控与监督检查单位的平均往返距离，每次质控与监督检查所需人数及天数，按照国家规范每年质控与监督检查频次
|  | 住宿费 | 住宿费
|  | 人员劳务费用 | 人员劳务费用 |  |  |  |  | 第三方社会机构产生此项费用，监测站无此项费用
人员补贴
4 | 数据收集上报 | 质控与监督检查报告装订、印刷 | 印刷费 |  |  |  |  | 需备注需印刷的报告种类及数量
填表说明： 1.此表由各区域（农村）站点所在省站填写。 2.表中开支科目及细项内容可根据实际情况增减或修改。 3.测算过程中需说明的其他情况请在备注栏说明。 4.最终合计结果单位为：元/（年·站）